
建设项目基本情况

	项目名称
	陕西省长安航旅酒店集群项目

	建设单位
	陕西空港安泰实业有限公司

	法人代表
	曹江
	联系人
	吴倩

	通讯地址
	西咸新区空港新城空港大道与曹参路十字西北角航投大厦三区五楼503室

	联系电话
	13572599319
	传 真
	——
	邮政编码
	712035

	  建设地点
	西安咸阳国际机场东侧，北临侠农街，南临孝彭街，西临志千路，东临曹参路

	立项审批部门
	空港新城改革创新发展局
	批准文号
	陕西咸发改发〔2017〕164号

	建设性质
	新建 ■ 改扩建 □    技改 □     
	行业类别

及代码
	H6110旅游饭店

	占地面积

（平方米）
	61737（92.6亩）
	绿化面积

（平方米）
	9600

	总投资

（万元）
	184000
	其中：环保投资（万元）
	102.6
	环保投资占

总投资比例
	0.04

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产

日    期
	2023年03月

	工程内容及规模

1、项目由来

机场作为重要的交通枢纽集散地，人口流动密集、流动量大，旅客对酒店需求量大，面对与日俱增的旅游者和经商客户群，酒店数量仍显不足，本项目邻近机场将为游客提供方便。本项目的建设，必将推动西咸新区第三产业的发展。陕西省空港民航产业投资有限公司已经取得了本项目建设用地土地权属（市国土发字第[2017]89号），用地性质为工业用地，详见附件1，建设单位正在办理土地性质变更相关手续，本报告中的建设单位陕西空港安泰实业有限公司是陕西省空港民航产业投资有限公司的子公司。该项目已经取得了《陕西省西咸新区改革创新发展局关于长安航旅酒店集群项目备案的通知》（陕西咸发改发〔2017〕164号），见附件2。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定及西咸新区空港新城环境保护局对工程环境管理的要求，陕西空港安泰实业有限公司委托河北正润环境科技有限公司承担本项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，派有关技术人员到现场进行调查、监测和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成《陕西省长安航旅酒店集群项目环境影响报告表》。

	2、分析判定条件

（1）本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 年修正版中鼓励类、限制类、淘汰类项目，可视为允许类；另外，本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97 号）内，符合国家及陕西省现行的有关产业政策。

（2）选址合理性分析

项目给水由市政供水管网提供，给水管网现已敷设，用电由市政供电管网提供，项目设备用发电机。项目食堂天然气燃烧废气与食堂油烟一起经油烟净化器处理后通过管道楼顶排放；餐饮废水经油水分离器处理后和生活污水一同进入化粪池处理达标后通过市政污水管网进入污水处理厂；生活垃圾经垃圾桶收集后由物业公司进行整理交由环卫部门运往生活垃圾填埋场集中处理；废油脂交由有资质单位进行处理。项目产生的“三废”均能达标排放或做到合理处置。经调查评价区内无重点保护生态品种及濒危生物物种，在距本项目东边1250m处有唐则天皇帝母杨氏顺陵，此陵是武则天之母杨氏之墓，位于咸阳城东北20公里处渭城区底张镇韩家村。在距本项目西南方向1000m处有曹参墓和萧何墓，本项目为酒店建设项目，不会对其产生影响。因此，本项目选址可行。

3、平面布置合理性分析

本项目总平面图呈矩形，本着合理利用土地资源的原则，在整体功能上分为酒店所在区和配套设施区。主体工程包括8栋楼，其中1#和2#和6#同为酒店，也为本项目的敏感目标，集中在本项目的西侧，；3#、7#、8#、9#功能未定，5#作为厨房，属于本项目的配套设施，集中在本项目的东侧，项目总体布局合理，功能分区明确，内部设置连接通道，方便住宿旅客的生活方式，整体布局协调便捷，项目共设置5个出入口，出入方便。综上所述，本项目平面布置基本合理，项目总平面图详见附图。

4、项目概况

陕西省长安航旅酒店集群项目位于本项目位于西安咸阳国际机场东侧，北临侠农街，南临孝彭街，西临志千路，东临曹参路。项目地理位置详见附图1，四邻关系图见附图2，平面布置图见附图3。
项目总用地92.6亩，总建筑面积139025.95m2，其中本项目工程内容主要是新建6#建筑物，建筑面积为48203.18 m2，具体建设内容见表1。1#、2#、3#、5#、7#、8#、9#建筑物为所购地块的固有建筑物，主要对其进行装修，其总建筑面积为116770.42m2。具体内容见表2。
表1   新建构筑物主要工程内容组成
工程

分类

建 设 内 容

主体

工程

项目

建设内容

6#（建筑面积为48203.18m2，可入住人数410人） 

负二层为地下车库4508m2和设备库房3624.67m2； 

负一层为全日制餐厅404m2，设置餐位75个，全日制厨房，设5个灶头，其中备用1个；员工餐厅196㎡，设置餐位30个，员工厨房95m2，设3个灶头，其中备用1个；娱乐休闲443m2：会议335m2，共4个会议室，设备用房2194.38m2：后勤服务区3172.44m2； 

一层主要是宴会厅690m2，宴会厅厨房182m2，共设4个灶头1个备用，宴会厅辅助空间1467.18m2；商业436m2；设备用房107m2；入口大堂及服务空间2680.03m2； 

二层游泳及健身区1098.32 m2；行政酒廊207m2；客房3562.2m2，共设置双人间25间，单人间13间，套房2套； 

建筑面积4471.24 m2， 其中SPA区474.76 m2，客房3996.52 m2，共设置双人间25间，单人间19间，套房2套；
四层设置双人间25间，单人间19间，套房2套； 

五层和六层设置双人间21间，单人间21间，套房2套； 

七层共设置双人间13间，单人间21间，套房2套，总统套房1套； 

八层共设置单人间10间，套房12套。
环保工程

废水处理

餐饮废水经隔油池处理后和生活污水一同排入化粪池后进入市政管网，最终进入西咸新区秦汉新城污水处理厂。

废气处理

地下停车场汽车尾气采用机械通风排气，废气经不低于2.5m高排气筒排放。备用发电机废气通过设置废气排放管井。

固废处理

生活垃圾设置加盖垃圾桶若干，生活垃圾由物业公司集中收集后交由环卫部门运往生活垃圾填埋场集中处理；餐厨垃圾进行收集，每日有专门运送餐厨垃圾的人员对其进行转运处理。废油脂交由有资质单位进行处理。

噪声处理

采用低噪声设备，且设减震、隔声措施。

表2     现有构筑物主要工程内容组成

工程

分类

建 设 内 容

主体

工程

项目

建设内容

1#
共七层，建筑面积为14866.93m2，主要建设内容四星级酒店。其中在一层商业占530.8 m2，设备用房280.51 m2，其余为客房，设置单人间13间，套房4间，二层至六层，均为客房，每层设置双人间13间，单人间18间，套房8间（1人/间）， 可入住人数为277人。
2#

共六层，建筑面积为15759.6m2，主要建设内容四星级酒店。其中一层商业516.75 m2，设备用房209.23 m2，其余为客房，设置单人间13间，套房4间，二层至六层，均为客房，每层设置双人间13间，单人间18间，套房8间（1人/间）， 可入住人数为277人。
3#

共六层，建筑面积为16887.16m2。
5#

共四层，建筑面积为8722.18m2，建筑面积2358.58m2，其中餐厨房385m2（其中二层备餐123m2）共设8个灶头，其中备用2个，餐厅1001.41m2，餐厅共设置200个餐位；特色餐厅厨房265 m2，共设5个灶头，其中备用1个，餐厅830m2，餐厅共设置166个餐位，二层建筑面积2239.64m2，其中6#楼中餐厅1075.71m2、餐厅共设置192个餐位，厨房备餐123m2；1#2#楼全日制厨房共292.5m2， 共设5个灶头，其中备用1个；餐厅面积748.43m2，共设150个餐位，三层和四层为办公及会议，均可容纳335人。
7#

共四层，建筑面积为7998.72m2。
8#
共四层和地下一层，建筑面积为9249.91m2，地下一层作为设备用房。
9#
共四层，建筑面积为10842.34m2。
辅助

工程

停车位

分为地上、地下停车位，面积分别为4508m2、4698m2。
公用工程

供水

市政供水管网提供。

排水

采用雨污分流。

供电

市政电网提供。

供暖和制冷

利用嘉孚空气源热泵系统作为供热/供冷的热/冷源，在室外屋顶安装空气源热泵，屋顶机房内安装配套辅助设备。

燃气

厨房使用天然气，由市政管网接入。

电信

电话、网络、有线电视、广播覆盖全区域。

表3  项目设备一览表

序号

设备名称

型号

安装位置

数量

1

一次侧空气源蓄能热泵

FM040BH

1#、2#、5#屋顶

28

2

蓄能模块
1#、2#、5#室内
28

3

二次测变工况水水热泵
AWHD2602A

1#、2#、5#室内
5

4

变压器

SCB9-1000kva

6#楼地下一层

2台

5

变压器

SCB9-800kva

6#楼地下一层

2台

6

变压器

SCB12-1600kva

6#楼地下一层

4台

7

柴油发电机

800KW

6#楼地下一层

2台

5、公用工程

（1）用水总量

本项目运营期用水主要为员工用水、客房用水以及餐厅用水，经计算，项目用水量为 163033.1m3/a。

（2）排水
本项目采用雨污分流制，项目雨水经雨水管道收集后进入市政雨水管道，餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一起进入化粪池处理，后经市政管网排入秦汉朝阳污水处理厂，经计算，项目的废水量为131614.1m3/a。
（3）供电

项目用电由市政提供，项目设配电柜，项目用电量为16万kw·h/a。
（3）供热和制冷
本项目住宅部分供热拟采用嘉孚空气源热泵系统作为供热/供冷的热/冷源，空气源热泵及冷却塔露天放置于各幢建筑屋面，螺杆机放置于屋面机房内。

（4）通风设施

酒店客房、卫生间楼层通道均建设有排风管井、给排风设施、客房卫生间排气扇。

（5）供气
天然气由市政管网接入，项目天然气用量为350m³/h。

（6）劳动定员及工作制度

本项目运营期员工950人，日工作时间为8小时，项目年工作天数365天，3班倒，提供住宿员工665人。
6、项目总投资及筹措方式

项目总投资为184000万元，资金筹措方式为自筹。
7、环境管理与检查

项目中3#、7#、8#、9#栋楼功能未定，如果要入驻其他企业，必须属于酒店的配套设施，若不符，须另作环评。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

项目土地通过买卖方式获得，目前1#、2#、3#、5#、7#、8#和9#建筑物为所购地块的固有建筑物，但并未开始运行，6#属于新建，所以不存在与项目有关的原有污染情况和主要环境问题。




建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地质地貌、地质构造

空港新城地貌为北高南低，呈阶梯状向渭河谷底倾斜，大致以宝鸡峡北干渠为界，分为北部黄土台塬区和南部冲积平原区。北杜乡杨家寨南窑最高，正阳乡同仁庄东南最低，海拔在514~367米之间，高差147.0米。北部台塬区划分出台塬与塬间洼地两类，南部平原则划分为三级河流阶地、河漫滩及河床。

    2、气候气象

空港新城地处内陆，属暖温带大陆性半干旱季风性气候。表现为四季冷暖分明，春季（3月下旬开始）大地回暖，降水增多，冷空气活动频繁，易出现寒潮、大风、霜冻和春旱天气；夏季（5月下旬开始）气温最高，降水量大，光照充足，夏初和伏天多旱，后期易出现大风暴雨；秋季（9月上旬开始）初多阴雨，气温缓降，湿度大，光照少，后期气温猛降，干旱少雨；冬季（11月上旬开始）气候变冷，干燥少雨。

3、水资源

渭河是空港新城的唯一河流。由秦都区流入，经渭阳、渭城、窑店、正阳4乡，在同仁庄入高陵县境内。河段长25.06公里，年流量51.66亿立方米，平均流量为163.8立方米/秒，即使在枯水年，年径流量也达24.15亿立方米，而且无断流现象。

4、生物资源

（1）动物 

空港新城属华北区黄土高原亚区的南部。其特点是：动物区系上以古北界成分和广泛分布种居多，东洋界成分的种数不多；森林动物贫乏，以北方农耕区的相关种为主；大型兽极少，多为一般种类；鸟类种类较多，具有南北混杂的状态。 

（2）植物 

空港新城木本植物有豆科、榆科、苦木科、木兰科、松科、悬铃木 渭城区延陵科、楝科、杨柳科、蔷薇科等43科、81属、131种、240多个种类或品种。其中以杨柳科、豆科、蔷薇科分布较广，塬上树种以臭椿、中槐、泡桐、石榴、枣、苹果等较普遍；塬下以榆、臭椿、柳、苦楝、梨、桃、泡桐等栽植较多；城区各道路两旁普遍栽种的行道树，主要树种有柏、国槐、杨、法桐等。


环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境质量现状

（1）环境空气质量现状
本次评价委托陕西中测检测科技有限公司于2017年10月18日至2017年10日24日对本项目的大气环境质量现状进行监测，监测点位为：项目所在地，监测因子为SO2、NO2、PM10，连续监测7天，监测结果整理后见表4。监测报告见附件6。
表4     空气质量监测结果表

监测日期
监测点位
SO2
NO2
PM10
1小时值范围
24小时均值
1小时均值
24小时均值
24小时均值
2017.10.18
西南
24~35
28
34~59
47

78

2017.10.19
西南
19~26
22
31~54
43

86

2017.10.20
西南
28~38
32
40~69
55

99

2017.10.21
西南
30~42
35
44~76
61

108

2017.10.22
西南
26~36
30
37~65
52

124

2017.10.23
西南
31~43
36
42~73
58

118

2017.10.24
西南
22~30
25
43~75
60

100

（GB3095-2012）二级标准
500

150

200

80
150
由表3的监测数据可知，项目所在地环境空气中常规监测指标SO2、NO2的24小时平均浓度值及1小时平均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM1024小时平均浓度值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，

项目所在区域环境空气质量较好。

（2）声环境质量现状
为了解本项目拟建区域的声环境质量现状，本次评价委托陕西中测检测科技有限公司于2017年10月18日对项目所在地的噪声进行监测，监测结果见表5，监测报告见附件6。

表5     声环境监测结果              单位：dB(A)

编号

方位

测定值

10月18日

标准

昼间

夜间

1#

东厂界

53.6

45.7

3类标准

昼间：65
夜间：55
2#

南厂界

56.9

46.2

3#

西厂界

55.1

45.2

4#

北厂界

54.8

46.2

声环境现状监测结果表明，项目所在地四个厂界昼夜噪声值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，项目所在地声环境质量较好。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目主要环境保护目标见表6，项目环境保护目标分布见下图。

表6     环境保护目标

序号

保护目标

目标性质

相对位置

保护内容

保护等级

1

瓦刘村

村庄（约  900人）

WN  约750m

人群健康

环境空气

《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准

2

王村

村庄（约  800人）

EN  约1500m

3

韩家村

村庄（约  500人）

E   约930m

4

西江村

村庄（约  400人）

N   约1000m

5

岳家村

村庄（约  130人）

W  约1900m

6

任家村

村庄（约  300人）

W  约1480m

7

唐则天皇帝母杨氏顺陵

国家级

E  约1250m

历史文化遗产

8

曹参墓和萧何墓

一般

WN 约1000m

历史文化遗产




评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准：
项目

PM10
SO2
NO2
24小时平均值

小时平均浓度

24小时平均值

小时平均浓度

24小时平均值

标准值（μg/m3）

150

500

150

200

80

2、声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准：
类别

标准值（单位：dB（A））

昼间

夜间

3类
65
55


	污

染

物

排

放

标

准
	1、废气：《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）大型规模标准限值：
最高允许排放浓度（mg/m3）
2.0
2、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

声环境功能区类别

昼间（单位：dB（A））

夜间（单位：dB（A））

3类

65
55
3、废水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准
类别
单位
COD
BOD5
氨氮
悬浮物
动植物油
CJ 343-2010

mg/L
/
/
45
/
/
GB 8978-1996
mg/L
500
300
/
400
100
4、固体废物：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及 2013 年修改清单。

	总

量

控

制

指

标


	根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》：根据质量改善需求，继续实施全国二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放总量控制指标，根据本项目污染物排放情况，建议本项目总量控制值如下：
污染物类别

污染物名称

本项目排放值（t/a）

废水

COD
42.8
氨氮

3.20
废气
二氧化硫
0.115
氮氧化物
0.724



建设项目工程分析


0.

	12

	0.861


	25(km/hr)

	0.255

	0.429

	0.582

	0.722

	0.854

	1.436




7


	50

	950

	1050


	沉降速度（m/s）

	2.211

	2.614

	3.016

	3.418

	3.820

	4.222

	4.624



	由上表可以看出，当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此，当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而主要对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。
（2）设备和车辆尾气影响

在施工期间，施工运输设备和一些动力设备运行将排放尾气，尾气中主要污染物为CO、NOx、HC。本项目施工期使用的运输设备和动力设备较少，尾气中主要污染物排放量较小，加之场地空气流动性好，因此不会对区域环境空气质量产生不利影响。

施工期对大气环境的污染是短期的，施工完成后就会消失。

（3）装修过程产生的废气，包括油漆废气和甲醛废气等。

由于对设计要求、审美观、财力等不同，装修时的油漆耗量和品牌也不相同，再加上装修时间也有先后，时间差也较大，故油漆废气较难定量分析，对周围环境的影响也较难做出准确预测，因此本环评仅作定性分析。根据同类建筑物调查可知，装修时的油漆主要包括地板漆、墙面漆、家具漆等。油漆的成分较为复杂，随不同的种类和厂家而不同。家装油漆常用的为聚氨酯漆、硝基漆等，使用时产生的废气主要为二甲苯和甲苯，此外还有少量的乙酸乙酯、环己酮等，本环评建议使用环保型材料。

 建设单位使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
1.2、1#、2#、3#、5#、7#、8#、9#构筑物进行装修施工时产生的影响

（1）扬尘

对构筑物装修改造过程中，主要会拆除过程中产生的扬尘和建筑垃圾。在拆除过程中，利用变洒水边拆除的方式来降低扬尘的产生量，拆除过程中产生的建筑垃圾，堆放在场地中，必须对其进行掩盖，定期对其进行转运，按照以上环保措施，对周围环境影响较小。
（2）车辆尾气影响

建筑垃圾在运输过程中会产生尾气，尾气中主要污染物为CO、NOx、HC。本项目施工期使用的运输设备和动力设备较少，尾气中主要污染物排放量较小，加之场地空气流动性好，因此不会对区域环境空气质量产生不利影响。
（3）装修废气

在对构筑物装修过程中用到各种装修材料，装修材料中的组分复杂，产生的污染物种类繁多，建设单位使用的材料和设备必须符合国家标准，尽量使用环保型材料对其进行装修，禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
2、废水
施工期废水主要是建筑施工废水及生活污水，施工废水主要为泥浆废水、建筑材料养护排水、设备清洗及进出车辆冲洗水等，主要含泥砂、悬浮物（SS），一般平均浓度达2000mg/L；经临时沉淀池处理后全部回用；生活污水主要为施工人员的生活洗涤废水和冲厕废水等。施工人数高峰期按50人，按每人每天用水量30L计，则平均用水量为1.5m3/d；排放系数以0.80计，排放量约为1.2m3/d。经化粪池处理达标后排入市政污水管网。

3、噪声

噪声污染是建设期间最主要的污染因子，建设期间的噪声有各种施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。噪声的污染程度与所使用的施工设备的种类及施工队伍的管理等因素有关。

在项目不同的施工阶段所使用的施工机械设备不同，因而产生不同的施工阶段噪声。建设期噪声主要来自不同施工阶段所使用的各种施工机械设备运行过程、施工作业过程及运输车辆等产生的非连续性噪声，该阶段噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特点。

参照《环境噪声与振动控制工程技术导则（HJ 2034-2013）》附录A ，施工机械噪声值见表10。

表10  不同施工设备产生的噪声声压级汇总一览表

施工

阶段

设备名称

噪声级（dB）

施工

阶段

设备名称

噪声级（dB）

距声源

5m

距声源

10m

距声源

5m

距声源

10m

拆迁、

土石方

挖掘机

82～90

78～86

结

构

工

程

振捣器

80～88

75～84

装载机

80～86

75～83

电锤

100～105

95～99

推土机

90～95

85～91

振动夯锤

92～100

86～94

基

础

施

工

静力压桩机

70～75

68～73

装

修

工

程

木工电锯

93～99

90～95

风镐

88～92

83～87

角磨机

90～96

84～90

压路机

80～90

76～86

空压机

88～92

83～88

重型运输机

82～90

78～86

混凝土输送泵

88-95

84～90

施工作业噪声主要指施工时的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声和吆喝声，多为瞬间噪声，瞬时声压级可高达100dB以上。

建设期运输多采用大型车辆，其噪声级较高，正常行驶时噪声可达80dB，鸣笛时可达85dB。

4、固体废物
本项目施工期产生的固废主要为弃土、建筑垃圾、施工人员生活垃圾和房屋装饰过程中产生的废油漆桶。经核算，项目总建筑面积为139025.95m2，项目施工弃土产生量约为20.0m3；施工建筑垃圾产生量约为1300t；施工人员生活垃圾产生量按照每人每天0.5kg，则生活垃圾产生量为25kg/d；装修期间产生的废弃油漆、涂料以及其残余物的废弃包装物等属于危险废物HW12（染料涂料废物）类，应当定点存放，及时交由有资质单位进行处理。

二、运营期污染分析
    项目运行其对环境影响主要表现在生活污水、餐厅废水；餐饮油烟、天然气燃烧废气；生活垃圾、废油脂等污染对环境的影响。

项目运营期工艺流程图见表10。

















运营期的污染物分析
项目运营期产生的污染物主要由废气、废水、噪声和固废，具体产生污染情况见表11。
表11   运营期污染产生情况一览表

污染类别

污染源名称

产生工序

主要污染因子

废气

厨房操作间

烹饪

餐饮油烟

厨房操作间

天然气燃烧

SO2、NOX、烟尘

备用发电机房

发电

CO、HC

废水

项目区

员工日常

COD、BOD5、SS、NH3-N

项目区

顾客

COD、BOD5、SS、NH3-N、

厨房操作间

洗碗、烹饪

COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油

噪声

项目区

设备运行

机械噪声

固废

项目区

员工、顾客日常

易拉罐、纸屑等生活垃圾

油水分离器

餐饮废水处理

废油脂

油烟净化器

油烟处理

废油脂

化粪池

生活污水处理

沉淀物

厨房
餐厨垃圾
餐厨垃圾
（1）废气
本项目废气主要为餐饮油烟、天然气燃烧废气、汽车尾气和备用发电机废气。

①餐饮油烟
食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质热分解或裂解，产生油烟废气，油烟废气中主要含有苯并(α)芘、焦油、CO等。根据建设单位提供资料，本项目共设5个厨房，分别是5#楼一层餐厨房设置餐位200个，每天就餐约230人次，5#楼一层特色厨房设置餐位166个，每天就餐约180人次，5#二层设置餐位342个，每天就餐约569人次，6#负一层设置餐位75个，每天就餐约410人次，6#1层宴会厅设置餐位138个，每天就餐115人次，本次评价按满负荷进行计算，服务天数365d，食用油消耗量大约3.0kg/100人·餐，则5#一层餐厨房食用油消耗量为6.90kg/d，年消耗量为2.52t/a；5#一层特色厨房食用油消耗量为5.40kg/d，年消耗量为1.97t/a；5#二层食用油消耗量为17.1kg/d，年消耗量为6.24t/a；6#负一层食用油消耗量为12.3kg/d，年消耗量为4.49t/a；6#一层宴会厅食用油消耗量为3.45kg/d，年消耗量为1.26t/a；一般油烟挥发量占耗油量的2~4%，平均为2.83%，则本项目油烟产生量分别为71.3kg/a、55.8kg/a、177kg/a、127kg/a、35.7kg/a，根据建设单位提供资料，项目共设5#一层餐厨房共设8个灶头，2个备用，设置风机的风量为16000m3/h，特色餐厅共设置5个灶头，1个备用，设置风机的风量为10000m3/h，5#二层特色厨房共设5个灶头，1个备用，设置风机的风量为10000m3/h，6#的负一层共设5个灶头，1个备用，设置风机的风量为10000m3/h，6#的一层共设4个灶头，1个备用，设置风机的风量为8000m3/h，灶头日煎炒时间9h，产生浓度为1.357mg/m3、1.699mg/m3、5.388mg/m3、3.866mg/m3、1.087mg/m3。每个厨房设置1个排油烟管道及1台油烟净化器，则共设置5个排油烟管道，5个油烟净化器，5#一层餐厨房有8个灶头，油烟净化器的处理效率要求不低于85%，其余厨房的灶头数为4~5，油烟净化器的处理效率要求不低于75%，处理后的油烟产生量为10.695kg/a、13.95kg/a、44.25kg/a、31.75kg/a、8.925kg/a，则处理后的5#一层餐厨房油烟产生速率为0.0033kg/h，产生浓度为0.206mg/m3，5#一层特色厨房油烟产生速率为0.0042kg/h，产生浓度为0.420mg/m3，5#二层油烟产生速率为0.0135kg/h，产生浓度为1.35mg/m3，6#负一层油烟产生速率为0.0097kg/h，产生浓度为0.970mg/m3，6#一层宴会厅油烟产生速率为0.0027kg/h，产生浓度为0.338mg/m3，其排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》最高允许排放浓度2mg/m3，本项目油烟产生情况汇总见下表。
表12   本项目油烟产生情况汇总表

地点
就餐人次
（人次/d）
运行时间
处理前产生量（kg/a）
产生浓度（mg/m3）
处理效率
风机风量（m3/h）
处理后产生量（kg/a）
排放浓度（mg/m3）
5#一层餐厨房

230

9h/d（365d）
71.3

1.357
85%
16000
10.695
0.206
5#一层特色厨房

180

55.8

1.699
75%
10000
13.95
0.420
5#二层

569

177

5.388
75%
10000
44.25
1.35
6#负一层

410

127

3.866
75%
10000
31.75
0.970
6#一层宴会厅

115

35.7

1.087
75%
8000
8.925
0.338
②天然气燃烧废气

本项目餐厅共设置5个，分别在5#一层和二层，6#的负一层和一层，5#一层餐厨房共设8个灶头，2个备用，特色餐厅共设置5个灶头，1个备用，5#二层共设5个灶头，1个备用，6#的负一层共设5个灶头，1个备用，6#的一层共设4个灶头，1个备用，本项目全部使用天然气为燃料，天然气为清洁能源，燃烧过程会产生SO2、NOx 和烟尘，全年用气量为114.975万m3，天然气燃烧时产生的废气与餐饮油烟一起经排烟管道排放。
参照《城镇生活源产排污系数手册》以及《环境保护实用数据手册》，燃气炉灶产排污系数见表13。项目天然气燃烧废气中污染物产生浓度量见表14。
表13   燃气炉灶排污系数
污染物
烟尘
SO2
NOx
排污系数（kg/万m3）
2.4

1

6.3

注：1 m3天然气燃烧废气产生量按照10.5 m3计。
表14   天然气燃烧废气主要污染物产生量估算
类别
烟气量
烟尘
SO2
NOx
产生量（t/a）
1207.2万m3/a

0.276
0.115
0.724
产生浓度（mg/m3）
——

1.400
0.583
3.673
天然气燃用量
114.975万Nm3/a

③项目拟建设一层地下停车场和地面停车场，地下车库建筑面积4508m2，设置在6#的负二层，层高为5.4m，地下停车位162个；地面停车场面积为4698m2，车位为1177个。汽车运行时排放尾气，主要污染物是CO、NO2、HC，废气排放具有间歇性、突发性特点，产生的废气污染物排放量较小，因此在加强机动车管理的同时，应加强酒店内绿化建设，以减缓汽车尾气污染。

汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，一般车型为小型车，参照《环境保护实用数据手册》，汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表15。
表15   机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数   单位：g/L

     污染物

车  种

CO

HC

NOX
轿车（用汽油）

101

14.1

12.3

地下停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5 km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50 m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36 s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s～3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s～3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.10 L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算：
g= f·M

其中：M= m·t

式中：f  —大气污染物排放系数（g/L汽油）；

      M —每辆汽车进出停车场耗油量（L）； 

      t  —汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，约为100s；

      m —车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.10L/km，按照车速5km/h计算，可得1.39×10-4 L/s。

计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油0.0139 L（入口到泊位平均距离以50 m计），每辆汽车进出停车场产生废气污染物CO、HC、NOX的量分别为1.404 g、0.196 g、0.171g。

地下停车场对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。此时停车场内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小。一般情况下，区域进出车库的车辆在早、晚两次较频繁，其它时间段较少，同时车辆进出具有随机性，亦即单位时间内进出车辆数是不定的。据对西安市现有停车库（场）的类比调查，每天进、出车库的车辆数，可按平均早、晚一日出入一次，根据停车场的泊位，计算出单位时间的废气排放情况。地下停车库的大气污染物排放情况见表16。

表16   项目地下停车库汽车废气污染物产生情况
污染物

产生量/（t/a）

排放量/（t/a）

地下停车位
（162个）

CO

0.083
0.083
NOX
0.012

0.012

HC

0.010
0.010
地上停车位
（1177个）
CO

0.603

0.603

NOX
0.084

0.084

HC

0.074

0.074

由表可知，项目地下停车场年产生总量CO为0.083t/a，HC为0.010t/a，NOX为0.012t/a。地下停车场空气流通不畅，如不采取通风措施，汽车废气污染物将不断聚集，对进出地下停车场人员的身体健康造成危害。根据《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79），只要提供充足的新鲜空气，将空气中的CO浓度稀释到《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）规定的范围以下，HC、NOX均能满足要求，可降低对人体健康的影响。

该项目对地下停车场内的空气进行强制机械通风换气，并经排风竖井进行集中排放。
①评价因子

本评价汽车排放的废气中评价因子选用CO、HC和NOX。

②估算模式

汽车尾气污染物浓度由下式计算：

C＝
[image: image3.wmf]V

H

C

T

D

B

S

W

×

×

×

×

×

×

i

      单位：mg/m3
式中：W–车位数（个）；

      S–车位平均利用率（％）；      B–各类车辆比例（％），取B=1；

      D–单车发动机工作状态排气量（m3/min）；  T–发动机工作时间（min）；

      Ci–各种尾气污染物平均浓度（mg/m3）；

    H–单位时间换气次数（次/h）；    V–地下车库容积（m3）。

③估算参数

根据预测模式和建设项目条件，参数选取如下：

W –162（个）    S –80％          B – 100％（均按轿车考虑）

D – 0.419m3/min       T –1.67min           CO– 27850mg/m3
HC–1193 mg/m3    NOx– 135 mg/m3   V—24899.4m3 

④估算结果

按照室内停车场主要污染物CO、HC和NOx最高允许浓度限值要求，单位时间内不同换气次数情况下，地下停车场有害气体浓度预测结果见表17。

表17    地下停车场汽车尾气影响预测   单位：mg/m3

泊位(个)

车库容积

（m3）

污染物

换气次数

标准

1次

2次

3次

4次

5次

6次
≧4次

地下停车库（162辆）

24899.4
CO
101.4
50.72
33.81
25.36
20.29
16.91
30

NOX
0.49
0.25
0.16
0.12
0.10
0.08
10

HC
4.34
2.17
1.45
1.09
0.87
0.72
无标准

由上表可以看出，地下停车场环境空气中NOX、HC在发动机工作时间很短的情况下，排放量很小，不是地下车库的主要污染物；而CO浓度较高，《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）规定空气中有害物质短时间接触允许浓度值CO为30mg/m3。

根据计算可知本项目地下停车场每小时换气次数为4次时污染物浓度可以低于标准限值，地下停车场每小时换气次数为4次时污染物浓度可以低于标准限值，且根据《车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）的要求，地下停车库换气次数每小时不得少于6次，因此项目地下停车场每小时换气次数负一层应至少为6次，此时，CO、NOX、HC预测排放浓度分别为16.91mg/m3、0.08mg/m3、0.72mg/m3。
④备用发电机废气

项目在地下车库设置两个备用发电机房，内设2台备用发电机作为备用电源。备用发电机工作时排放的废气，主要污染物为SO2、NOx及烟尘。

（2）废水
本项目布草均外协清洗，项目用水主要为员工、入住人员日常用水、以及泳池区域的用水，生活污水经过化粪池的处理进行排放，泳池的水采用逆流循环系统，经过中速过滤，过滤后进行回用，不外排。用水标准按照《行业用水定额  陕西省地方标准》（DB 61/T 943-2014）及本项目实际情况，具体用水及排水情况见表18，项目用水平衡图见图4。

项目运营期用水量情况见表18。

表18    本项目用水及排水情况一览表

序号

名称

用水定额

数量（人）

天数

年用水量（m3/a）
年排放量（m3/a）
1

员工用水

带住宿

90L/（人·d）

665

365d

21845.25
17476.2
不带住宿

35L/（人·d）

285

3640.87
2912.7
2

顾客用水

280L/（人·d）

964

98520.8
78816.6
3

餐饮用水

20L/（人·d）

1504
10979.2
8783.4
4

游泳区用水

120L/（人·次）（淋浴）
76
3328.8
2663.0
246.5
（游泳池）
2.465m3/d（每天补充新水量，定期进行循环）

9896.98
/
5

未预见用水

按上述用水量的10%计算

14821.19
11964.92
合计

163033.1
122616.82
根据上表可知，项目废水产生量为122616.82m3/a，其中餐饮废水产生量为8783.4m3/a；生活污水产生量为113833.42m3/a，废水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油，各污染物浓度见下表：
表19   主要污染物浓度值
     污染物
项目
COD

BOD5
SS

NH3-N

动植物油
餐饮废水
800
450
350
40
150
生活污水
420
200
400
25
/
项目用水平衡图见图2。



   

                        

       






            





图2   项目用水平衡图（m3/a）
（3）噪声
本项目运营期噪声主要为水泵、风机等设备运行过程中产生的噪声，噪声源强在75~80 dB（A）。
（4）固体废物
本项目运营期固废主要包括生活垃圾级、油烟净化器以及油水分离器产生的废油脂，项目产生的固体废物情况详见表20。
表20 项目固体废物产生情况一览表

序号

固废名称

形态

产生量（t/a）

属性

备注

1

生活垃圾

固态

470.68t/a
一般固废

住宿员工按每人每天1kg，其余人按每人每天0.5kg。

2

废油脂

半固态

3.56t/a
一般固废

/



项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处理前产生浓度及

产生量(单位)
	排放浓度及排放量

(单位)

	大气污染物
	5#一层餐厨房
	餐饮
油烟
	71.3kg/a，1.357mg/m3
	10.695kg/a，0.206mg/m3

	
	5#二层特色厨房
	
	55.8kg/a，1.699mg/m3
	13.95kg/a，0.420mg/m3

	
	5#二层
	
	177kg/a，5.388mg/m3
	44.25kg/a，1.35mg/m3

	
	6#负一层
	
	127kg/a，3.866mg/m3
	31.75kg/a，0.970mg/m3

	
	6#一层宴会厅
	
	35.7kg/a，1.087mg/m3
	8.925kg/a，0.338mg/m3

	
	天然气燃烧废气
	SO2
	0.115t/a
	0.583mg/m3

	
	
	NOx
	0.724t/a
	3.673mg/m3

	
	
	烟尘
	0.276t/a
	1.400mg/m3

	
	汽车尾气

地面（无组织）
	CO
	0.603t/a
	0.603t/a

	
	
	NOx
	0.084t/a
	0.084t/a

	
	
	HC
	0.074t/a
	0.074t/a

	
	汽车尾气地下
	CO
	16.91mg/m3  0.083t/a
	16.91mg/m3  0.083t/a

	
	
	NOx
	0.08mg/m3    0.012t/a
	0.08mg/m3    0.012t/a

	
	
	HC
	0.72mg/m3    0.010t/a
	0.72mg/m3    0.010t/a

	水

污

染

物
	废水
	COD
	436mg/L，53.4t/a
	349mg/L，42.8t/a

	
	
	BOD5
	211mg/L，25.9t/a
	169mg/L，20.7t/a

	
	
	SS
	384mg/L，47.1t/a
	191mg/L，23.4t/a

	
	
	氨氮
	26mg/L，3.19t/a
	26mg/L，3.20t/a

	
	
	动植物油
	30mg/L，0.26t/a
	30mg/L，0.26t/a

	固体废弃物
	生活垃圾
	废纸、包装袋等
	470.68t/a
	470.68t/a

	
	废油脂
	/
	3.56t/a
	3.56t/a

	
	餐厨垃圾
	/
	201.6t/a
	201.6t/a

	噪声
	风机、水泵等设备运行产生噪声影响。

	其它
	项目建设施工产生的施工扬尘、噪声等会对周边环境产生一定的影响。

	主要生态影响：

   建设项目工程建设过程必然压占、破坏部分原有土地、植被，对局部生态环境会造成一定的影响；项目建成运行后，对所在区域进行绿化、景观。可提供较好的生活环境，减缓生态损失。




环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：

本项目施工期包括新建6#和对1#、2#、3#、5#、7#、8#、9#构筑物的改造，施工期均会对环境产生施工扬尘、噪声、施工人员生活废水和施工生产废水等影响，对建筑物的改造产生建筑垃圾对环境的影响。
1、施工期废气环境影响分析

①施工扬尘影响分析
根据执行西安市“治污减霾”工作实施方案（2016年）（市政办发［2016］21号）《陕西省人民政府办公厅关于印发省“治污降霾•保卫蓝天”2016年工作方案的通知》（陕政办发[2016]26号）、《陕西省大气污染防治条例》及《西安市扬尘污染防治条例》的相关要求以及《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）标准。为了减轻项目建设对周围环境的影响，建设单位应采取如下措施，减轻施工扬尘对周边环境的影响。

1）建设单位应当组织协调施工、监理、渣土清运等单位成立建筑施工扬尘专项治理领导机构，制定工作方案，明确工作职责，积极做好扬尘治理管理工作。

2）建设单位与施工单位签订的合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任，并将扬尘污染防治费用列入工程预算并及时足额支付施工单位。

3）在出现严重雾霾、沙尘暴等恶劣天气时，按当地政府要求停止施工的，建设单位不得强令施工单位进行施工，停工时间不得计算在合同工期内。

4）施工企业应制定专门的扬尘治理管理制度，企业技术负责人在审批施工组织设计和专项施工方案时，要对施工现场扬尘治理措施进行认真审核；施工企业定期召开安全例会和安全检查时，要将扬尘治理工作作为重要内容。

5）施工企业要及时总结、优化扬尘治理工作经验和成果，使扬尘治理工作向科学化、规范化迈进，推动扬尘防治设施、设备向标准化、定型化、工具式、可周转利用方面发展。

6）扬尘专项治理期间，各施工企业要制定自查方案，按月对本企业所有在建项目扬尘治理情况进行检查，对发现的问题及时进行整改。

7）项目经理为施工现场扬尘治理的第一责任人，应确定项目扬尘治理专职人员，专职人员按照项目部扬尘治理措施，具体负责做好定期检查及日常巡查管理，纠违和设施维护工作，建立健全扬尘检查及整治记录。施工中监理企业应当将建筑施工扬尘治理纳入工程监理范围，督促施工单位加强建筑施工扬尘治理措施的落实，并对发生的扬尘污染行为及时进行纠正。监理单位在实施监理过程中，发现施工产生扬尘污染的行为，应当要求施工单位立即改正，情节严重时可采取停工措施；施工单位拒不整改或整改不认真的，应及时报告建设单位及相关管理部门

8）施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。

9）工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应。

10）工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。

11）施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。

12）在建工程施工现场必须封闭围挡施工，严禁围挡不严或敞开式施工。

13）工程开工前施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿化或固化。

14）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场。

15）施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露。

16）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒。

17）施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。

18）施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。

19）施工现场必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。

20）施工工地及时洒水降尘，工地道路及时洒水清扫。
采取如上措施后施工期扬尘对周围环境影响不大，且施工期对大气环境的污染是短期的，施工完成后就会消失。
②建筑垃圾影响分析

在对构筑物改造过程中会产生建筑垃圾，建筑垃圾必须有固定位置对其进行存放，存放过程中必须进行掩盖，不得裸露，定期对其进行清运，在运输过程中采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷，定期对其进行洒水降尘，采取以上措施后，其对周围环境影响较小，且建筑垃圾只是短暂的存放，随着转运，此处建筑垃圾的影响会随即消失。
（2）设备和车辆尾气影响

本项目施工期使用的运输设备和动力设备较少，尾气中主要污染物排放量较小，加之场地空气流动性好，因此不会对区域环境空气质量产生不利影响。

施工期对大气环境的污染是短期的，施工完成后就会消失。
（3）装修废气

在对构筑物装修过程中用到各种装修材料，装修材料中的组分复杂，产生的污染物种类繁多，建设单位使用的材料和设备必须符合国家标准，尽量使用环保型材料对其进行装修，禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
二、水环境影响分析

施工污水主要为施工人员产生的生活污水以及施工过程产生的施工废水。

生活污水主要污染物为COD、BOD5和SS等。高峰施工时产生的生活污水量约为1.5m3/d，产生的少量生活污水经化粪池处理后排入项目拟建地附近污水管网。

施工废水主要是施工现场清洗、各种施工机械冲洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水，含有油污、泥砂和悬浮物等，该部分废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。

项目施工期间，施工废水和生活污水均不得以渗坑、渗井或漫流方式直接排放。施工期废水的影响会随着施工期的结束而结束。

三、声环境影响分析

建设施工单位在施工前应向当地环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有区级以上人民政府或者有关主管部门的证明”，本项目施工以前应报环保局审批，并且必须公告附近居民。

施工期场地噪声源主要为施工机械或设备噪声，其污染影响具有局部性、流动性、短时性等特点。施工机械包括打夯机、压路机、运输车辆等，施工期噪声的影响随施工进度的不同和设备使用的不同而有所差异。施工初期平整场地，材料运输和施工机械设备噪声，噪声源主要有推土机、碾压和运输设备为主的流动不稳态声源，建筑过程中使用较多的是振动棒等相对较固定的稳态声源，这些设备功率大、运行时间长，对周围居民的影响比较明显。

施工噪声影响属于短期影响，各种施工机械单机噪声相对较高，对周围环境影响较大，限于目前的机械设备水平，施工期噪声对环境的不利影响的防治主要是以管理为主。

（1）声源源强
经类比调查，主要的噪声源机械设备噪声见表21。

表21    各种施工机械设备的噪声值

序号

机械类型

距声源距离（m）

声源特点

最大声级（dB）

1

挖掘机

90

流动不稳态源

90

2

装载机

86

流动不稳态源

86

3

旋转式打桩机

77

流动不稳态源

86

4
压路机

85

流动不稳态源

82

5

塔吊

85

流动不稳态源

90
6

振捣器

95

流动不稳态源

100
7

运输车辆

85

流动不稳态源

90
（2）预测模式

施工期机械设备噪声源可近似视为点源，根据点源衰减模式，计算施工期离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

Lp=Lp0-20lg(r/r0)

式中：Lp——距声源r处的施工噪声预测值；

Lp0——距声源r0处的参考声级。

计算出的各类施工设备在不同距离处的噪声值见表22。

表22        施工机械设备不同距离处的噪声预测值

声源名称

源强

距声源不同距离处的噪声值

10m

20m

30m

40m

60m

80m

100m

150m

200m

300m

挖掘机

90

75.0

69.0

65.5

63.0

59.4

56.9

55.0

51.5

49.0

45.5

装载机

86

75.0

69.0

65.5

63.0

59.4

56.9

55.0

51.5

49.0

45.5

旋转式打桩机

77

67.5

59.0

55.5

53.0

49.4

46.9

45.0

41.5

39.0

35.5

压路机

85

67.5

59.0

55.5

53.0

49.4

46.9

45.0

41.5

39.0

35.5

塔吊

85

67.5

59.0

55.5

53.0

49.4

46.9

45.0

41.5

39.0

35.5

振捣器

95

75.0

69.0

65.5

63.0

59.4

56.9

55.0

51.5

49.0

45.5

运输车辆

85

67.5

59.0

55.5

53.0

49.4

46.9

45.0

41.5

39.0

35.5

（3）预测结果

由上表可见，在单个施工设备作业情况下，施工噪声昼间距声源20 m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70dB（A）。施工噪声夜间距离声源100m可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即夜间55dB（A）。但鉴于施工期各阶段有大量设备交互作业，噪声值叠加后对环境的影响范围明显增大，因此，为了减轻施工噪声对区域声环境的影响，建议采取以下措施：
（i）合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。

①根据施工场地周围现状，环评建议施工单位应将位置相对固定的机械设备安置在项目建设用地的中部，并搭建临时封闭式机棚，不能入棚的，可适当建立单面声障，采取隔声或基础减振等降噪措施，尽量减轻施工噪声周围声环境的影响。

② 选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪音新工艺；对机械设备进行定期的维修、养护，物料装卸时轻拿轻放。

③ 要求使用商品混凝土。与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，可大大减少建筑材料水泥、沙石的汽车运量，减轻车辆交通噪声影响。

④ 施工设备选型上尽量选用低噪声设备，承担原材料及建筑垃圾运输的车辆，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪音新工艺。

（ii）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。

不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除，钢筋材料的装卸等均会产生较大距离的声环境影响，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等。

（iii）采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级。

对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，做到施工场界噪声达标排放。

（iv）根据不同季节合理安排施工计划，尽可能避开午休时间动用高噪声设备，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业（22：00~06：00），避免扰民。因工艺要求必须进行连续施工作业的，应在施工前办理夜间施工审批手续，经批准后方可进行夜间施工，且建设单位应会同施工单位做好距施工场地较近的居民的工作，以求得谅解和支持，并公布施工期限。

随着施工期的结束，施工噪声的影响将消失，所以施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期行为。

四、固体废弃物对环境影响分析

本项目施工期产生的固废主要为弃土、建筑垃圾、施工人员生活垃圾和房屋装饰过程中产生的废油漆桶。经核算，项目规划总建筑面积为139025.95m2，项目施工弃土产生量约为20.0m3，过剩的弃土应合理堆放，及时清运，减少其对环境的不利影响；施工建筑垃圾产生量约为1300t，应将其收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运，对建筑垃圾运输车辆必须采取遮蔽、防抛撒等措施，并严格按照当地城建、环卫部门要求及时送规定地点处置；施工人员生活垃圾产生量按照每人每天0.5kg，按最大量的施工人员50人计算，则生活垃圾产生量为25kg/d，生活垃圾分类管理，最终由工人运送至生活垃圾收集站，对环境影响较小；装修期间产生的废弃油漆、涂料以及其残余物的废弃包装物等属于危险废物HW12（染料涂料废物）类，处置不当会对环境和人体产生较大影响，因此，要由有资质的单位统一收集处置，不得与生活垃圾、建筑垃圾混杂堆放或填埋。

根据《城市建筑垃圾管理规定》要求，任何单位和个人不得将建筑垃圾混入生活垃圾，不得将危险废物混入建筑垃圾，不得擅自设立弃置场受纳建筑垃圾；施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，并按照城市人民政府市容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。

五、生态环境影响分析

施工现场修建围墙和排水沟，合理安排工期，避开雨季施工，严格管理，施工完成后及时进行路面硬化和绿化工作，最大限度地避免水土流失。

营运期环境影响分析：

工程建成运行后，对环境的影响主要表现在以下几个方面：
1、环境空气影响分析

项目运行期空气污染源主要为餐饮油烟、天然气燃烧废气、地下停车场汽车尾气排放和备用发电机废气。

（1）餐饮油烟
本项目按灶头算，共设5个厨房，分别是5#一层餐厨房共设8个灶头，2个备用，特色餐厅共设置5个灶头，1个备用，5#二层共设5个灶头，1个备用，6#的负一层共设5个灶头，1个备用，6#的一层共设4个灶头，1个备用，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准限值，本项目属于大型项目，必须安装油烟去除效率不低于 85%的油烟净化设施和专用油烟烟道，其送排风机的风量、油烟净化设备和专用管道所需的空间符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）的有关规定：

a.油烟应达标排放，经专用油烟烟道送至楼顶高空排放，其排放口与周边环境敏感目标水平距离不小于20m（本项目油烟经油烟净化装置处理后，经管道引至楼顶高空排放， 20m内无医院、学校等敏感目标），本项目油烟排放口设置满足相关要求；

b.饮食业单位所在建筑物高度大于15m 时，油烟排放口高度应大于15m。
项目产生油烟由集气罩收集后经油烟净化器处理后，通过管道引至楼顶排放。项目油烟净化器处理效率可达85%以上。
采取以上油烟净化措施后，5个厨房餐饮油烟排放量分别从 71.3kg/a、55.8kg/a、 177kg/a、127kg/a、35.7kg/a降为 10.695kg/a、13.95kg/a、44.25kg/a、31.75kg/a、8.925kg/a，则排放浓度分别为0.206mg/m3、0.420mg/m3、1.35mg/m3、0.970mg/m3、0.338mg/m3可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001）中大型饮食业单位油烟最高允许排放浓度（2.0mg/m3）限值要求。

（2）天然气燃烧废气

本项目食堂采用燃料为天然气，天然气燃烧的主要成分是二氧化硫、氮氧化物和烟尘，项目天然气用量为114.975万m3/a，产生的二氧化硫为0.115t/a，排放浓度为0.583mg/m3，氮氧化物为0.724t/a，排放浓度为3.673mg/m3，烟尘为0.276t/a，排放浓度为1.400mg/m3，燃烧产生的废气与餐饮油烟一起经排烟管道排放，不会降低周边大气环境空气质量。
（3）停车场废气

项目拟建设一层地下停车场和地面停车场，地下车库建筑面积4508m2，层高为5.4m，地下停车位162个；地面停车库面积为4698m2，地面停车场车位为1177个。评价参照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）中的相关规定，同时通过与项目设计单位沟通，本项目地下车库设置50个排气口。地下车库废气采取通风设备抽至排风口引出地面，距地面至少2.5米以上的高度排气筒排空。排气口设置在单体建筑侧墙处。

本次评价要求项目排气口位置应远离进气口且距离最近的敏感目标间距大于10m，设在主导风向的下风向，尽量分散设置，避开人群经常活动的地方，并对其进行适当的美化处理。另外，地下车库的机动车尾气为间歇式排放，因此在对项目车库采取有效管理措施的情况下，废气在地下车库内一般不会积累，不会危及人体健康，对外环境影响较小。
（4）备用发电机废气
项目在地下车库设置两个备用发电机房，内设2台备用发电机作为备用电源。备用发电机工作时排放的废气，主要污染物为SO2、NOx及烟尘，备用发电机废气经2.5m高排气竖井排放。由于发电机属于备用，平常基本不启动，仅在停电时短时间启动，对周围环境影响较小。

2、水环境影响分析

该项目用水主要包括酒店用水、餐饮废水、绿化等用水。

（1）废水
本项目餐饮废水产生量为8783.4m3/a，项目共建设4个隔油池和一个一体化各有提升设备，6#厨房采用一体化隔油提升设备，另外在5#楼的北侧设置两个隔油池，每个容积不小于9m3，1#楼西北侧设置隔油池，每个容积不小于4.5m3，2#楼东北侧设置隔油池，每个容积不小于4.5m3，安装时按照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中相关规范进行设计，并能够满足以下要求：

①含油污水的的水力停留时间大于 0.5h；

②池内水流流速小于 0.005m/s；

③池内分格取二挡三格；

④采用人工除油，存油容积占总池体有效容积的25%，出水管管底至池底的深度大于 0.6m；

⑤各个与隔油池相连的管道均采用防酸碱、耐高温的管道。

项目餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一起进入化粪池处理，达标后进入市政污水管网，最终进入秦汉新城朝阳污水处理厂。在本项目的3#号楼东侧已建有2个化粪池，再新建一座化粪池位于6号楼北侧，本项目共建有3个化粪池，容积均为100m3。

项目废水进出水水质及处理效率见下表：
                    表23   本项目废水出水水质一览表        单位：mg/L
序号

处理单元

指标

COD

BOD5
SS
氨氮
动植物油
1

油水分离器

餐饮废水

800

450
350
40
150
出水1

637
360
175
40
30
去除率

20%

20%

50%

0%
80%

2

化粪池

生活污水

420
200
400

25
——

混合水质

436
211
384
26
30
出水2

349
169
191
26
30
去除率

20%

20%

50%

0%
0%

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

500
300
400
/
100
《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）
/

/

/

45
/

由上表可知，本项目餐饮废水经油水分离器处理后，与生活污水一起进入化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，缺少项满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）后进入市政污水管网，最终进入秦汉新城朝阳污水处理厂。
（2）污水处理厂接纳可行性

西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂占地面积为46000平方米，位于福银高速以西，朝阳七路以东，河堤路以北，兰池大道以南区域，处理规模一期为5万吨/日，远期建设规模为10万吨/日，采用预处理+改良型A2/O池+滤布滤池的处理工艺，半地下式、顶部覆土绿化的结构形式，主要由预处理、生物处理、深度处理、消毒处理等4个主要系统。现已建成试运行，主要接纳秦汉大道以西，周陵产业园，空港新城南区周边居民生活区排放的生活污水，以及部分企业经过预处理的工业废水和未经处理、但水质较好的企业工业废水，不接纳工业企业排放的有毒有害工业废水，孵化器内的配套管网已建成，现孵化器内污水可进入西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂集中处理。
3、声环境影响分析

本项目噪声主要为水泵、风机运行过程中产生的噪声，根据类比同类项目以及建设单位提供资料，噪声值为 75~80dB(A)。
①设计上选用性能良好、运转平稳、质量可靠的低噪声设备，项目风机安装与楼顶，安装时采取减振、隔声措施，同时安装隔声门窗；

②项目水泵位于设备间，水泵房，安装隔音门、隔音窗，设备间内进行吸声材料处理；

③加强管理。项目在运营期间。

采取上述措施后，项目噪声源可衰减 15-20dB(A)。

（2）预测结果

[image: image4.wmf]0

0

1

()10lg20lg

pp

r

LrLTL

r

a

a

-

=+--


式中：
[image: image5.wmf])

(

r

L

p

——距离噪声源r m处的声压级，dB（A）；

      
[image: image6.wmf]0

p

L

——声源中心r0处测的声压级，dB（A）；

TL ——墙壁隔声量，本项目中厂房取25dB（A）；


[image: image7.wmf]a

——平均吸声系数，本项目中取0.15；

r ——参考位置距噪声源的距离，m；
r0——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m。

（2）室外声源

某个噪声源在预测点的声压级为


[image: image8.wmf])

/

lg(

20

)

(

)

(

0

0

r

r

r

L

r

L

p

p

-

=


式中：
[image: image9.wmf](

)

r

L

p

——噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)；


[image: image10.wmf])

(

0

r

L

p

——参考位置
[image: image11.wmf]0

r

处的声压级，dB(A)；


[image: image12.wmf]0

r

——参考位置距声源中心的位置，m；


[image: image13.wmf]r

——声源中心至预测点的距离，m；

（3）合成声压级

合成声压级采用公式为：


[image: image14.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

n

1

i

1

.

0

pn

pni

10

lg

10

L

L


式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

     Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

表24      项目厂界噪声预测结果    单位：dB（A）

厂界

源强

距厂界距离

  治理措施
厂界贡献值

标准值

西北厂界

78

15m

基础减振、隔声垫
56.0
昼间65

夜间55
西南厂界

75

15m

基础减振、隔声垫
55.7
东南厂界

75

25m

基础减振、隔声垫
51.3
东北厂界

75

15m

基础减振、隔声垫
54.6
由上表可知，本项目采用基础减振隔声、消声等措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
以上是本项目对外环境产生的噪声影响，对于外环境，本项目属于敏感目标，建筑物上的空气源热泵及冷却塔等产生的噪声影响，外界环境例如机场对本项目产生的噪声影响，本项目可采取一定的降噪措施来降低外界环境对本项目的影响，例如可将产生噪声源的设备将其围挡起来，对产生噪声源的设备定期进行维护，加强员工培训，提高环保意识，减少设备运行过程中产生的不正常噪音，多种植高大植物、采用双层玻璃等措施来降低噪声影响，保证住宿环境的舒适。
4、固体废物预测分析

本项目产生的固体废物生活垃圾、废油脂，项目固废采取措施见下表：

表25   固体废物产生量及处置方式

序号

固废名称

产生工序

产生量（t/a）

处置方式

1

生活垃圾

员工、顾客日常

470.68
袋盖垃圾桶收集后，物业公司人员定期进行清理，并由环卫部门集中拉运至垃圾填埋场处置。

2

废油脂

油水分离器+油烟净化器

3.56
废油脂经打捞后放入废油脂收集桶，交由有资质单位进行处置，并与其签订处置协议，不得擅自倾倒或者排入下水道。
3
餐厨垃圾
剩饭、剩菜
201.6
将其进行收集，每日有专门运送餐厨垃圾的人员对其进行转运处理，不得随意倾倒。
由上表可知，项目生活垃圾经分类收集后，由环卫部门运往指定垃圾填埋场处理；项目产生的废油脂应采用专用容器盛放，暂存于废油脂暂存场所，必须交由有资质单位进行统一回收处置，不得擅自倾倒或者排入下水管道；厨房和餐厅剩余的饭菜由服务员进行收集整理，每日有专门运送餐厨垃圾的人员对其进行转运处理，不得随意倾倒。
废油脂要有专门的暂存间储存，暂存间必须严格按照GB 18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单中的相关要求设置，地面须硬化，做好防渗、防漏、防鼠、防蝇等措施，并有明显标志说明。

在切实采取以上固废暂存、处理及管理措施后，可有效防止本项目产生的固废对环境的污染和危害，对环境影响较小。
5、环境管理与监测计划
（1）环境管理要求

项目建设要符合国家有关经济建设、社会发展和环境建设同步规划、同步发展和同步设施的方针，必须加强环境管理工作。因此，环境管理工作应纳入项目的整体管理工作中。
建设单位应将本评价提出的各项环境保护措施落实到项目的设计和施工过程中，主管部门及有关环保管理部门应对项目各项环保措施的落实进行监督审查。

为更好的加强项目的环保管理工作，明确制定《环境保护管理制度》，由一名主要领导负责整个项目的环境管理工作，同时至少安排一名专职的技术人员，对项目在营运期必须落实的各项环保措施进行具体的监督和指导管理。其主要职责为：

（1）认真贯彻并监督项目环保措施，严格执行国家关于保护环境方面的方针、政策、法律和法令，协调项目运营和环境保护的关系。

（2）负责整个项目环保工作和“三废”处理的管理监督工作，建立和健全环保管理制度和环保岗位责任制。

（3）负责监督和检查环保设施的运行状况、治理效果，落实环保设施的日常维护和维修等工作，拟定潜在环境问题发生的预防措施，组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。

（4）在运营期确保各项环保措施的实施，真正落实评价报告提出的各项污染防治措施。

（5）安排各污染源的定期监测工作，及时掌握环境质量总的变化动态，将日常监测数据进行逐月逐年统计，并存档备案。

（6）作好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。

（7）制定相应的经济责任制和奖惩制度，使环保管理工作真正落到实处，有效地增强个人的环保意识，调动其参与环保管理的积极性。
项目应严格按环境影响报告表的要求认真落实“三同时”，明确职责，专人管理，保证环保设施的正常运行，项目环保设施管理要求见表26。

表26  环保设施管理要求一览表

污染

种类
设施名称
型号规格
数量
标准
进度
废气

油烟净化器
所在建筑物顶部
5套
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）标准限值
与建设项目“同时设计，同时施工，同时投入运行”
机械排风系统
排气筒高度至少2.5m以上
出地面50个排气口
达到《工业场所有害因素职业接触限制化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中有害物质短时间接触容许浓度限值和《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中二级标准
备用发电机排风竖井
竖井至少2.5m高
2套

/
废水
化粪池

100m3
3座
达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）
隔油池
1套一体化隔油提升设备， 2座隔油池容积不小于9m3，2个隔油池容积不小于4.5m3
5座

噪声
水泵、风机、配电设施等隔声、减振
/
若干
噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准
固废
加盖垃圾箱

/
若干

减量化、资源化、无害化

餐厨垃圾
/
/
专门公司收集运输
废油脂

/

/

交由有资质单位进行处理

绿化

绿化面积9600m2
绿化率15.5%

环境

管理
建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作
本项目污染物排放清单见表27。

表27  污染物排放清单

分类

污染物

污染物排放情况

治理措施

排放浓度

排放量

废气
厨房
油烟
0.206mg/m3
0.420mg/m3
1.35mg/m3
0.970mg/m3
0.338mg/m3
10.695kg/a
13.95kg/a
44.25kg/a
31.75kg/a
8.925kg/a

油烟净化器
地下车库

CO

NOX

HC

16.91mg/m3 0.08mg/m3   0.72mg/m3    
0.083t/a 0.012t/a

0.010t/a
排风系统
地面停车场

CO

NOX

HC

/
0.603 t/a 0.084t/a 0.074t/a

/
废水

生活污水

(包括餐饮废水)

COD

BOD5
SS

氨氮

动植物油

349mg/L

169mg/L 191mg/L 26mg/L

30mg/L

42.8t/a 20.7t/a

23.4t/a
3.20t/a 0.26t/a

餐饮废水经油水分离器和生活污水同时经化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入秦汉新城朝阳污水处理厂。

固体废物

生活垃圾

员工、顾客日常
——

470.68t/a
袋盖垃圾桶收集后，物业公司人员定期进行清理，并由环卫部门集中拉运至垃圾填埋场处置。
餐饮固废
废油脂
——

3.56t/a
废油脂经打捞后放入废油脂收集桶，交由有资质单位进行处置，并与其签订处置协议，不得擅自倾倒或者排入下水道
厨房
餐厨垃圾
剩饭、剩菜
201.6t/a
将其进行收集，每日有专门运送餐厨垃圾的人员对其进行转运处理，不得随意倾倒。
（2）营运期常规监测
①环境监测工作组织

本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托有资质的单位进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。

②运营期监测计划

根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测主要包括对废气、噪声的定期监测；不定期对废水处理、回用和固废处置进行检查，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理，具体见下表。

表28    本项目运营期环境监测计划明细表
序号

类别

监测点位

监测项目

监测频次

1

污染源监测
噪声
各厂界
LAeq
每季度一次（每次分昼、夜测定）
2

油烟废气
排气筒
油烟
每季度一次
3

废水
总排口
pH、SS、COD、BOD5、动植物油

每季度一次
6、环保投资估算

本项目环保投资77万元，占总投资的0.04%，主要用于污水治理、废气治理、隔声降噪、绿化等方面，具体列于下表29。

          表29        环保投资概算          （万元）
污染

种类
设施名称
型号规格
数量
投资（万元）
废气

油烟净化器+排烟管道
/
5套
15
机械排风系统
/
50
20
备用发电机废气

2.5m高排风竖井

2套

6.0
          废水
油水分离器

1套一体化隔油提升设备， 2座隔油池（容积不小于9m3），2个隔油池（容积不小于4.5m3）
5座
5.0
化粪池

100m3
3座

5.0
噪声
配电设施等隔声、减振
/
若干
10
固废
垃圾收集箱、集中垃圾收集点、餐厨垃圾处理费、废油脂处理费等
/
若干
8.0
绿化
植树、种草等
/
9600m2
8.0
合计
77



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	厨房
	餐饮油烟
	油烟净化器5套
	处理效率85%以上

	
	地下

停车场
	CO、HC、NOx
	机械排风，设置50套机械通风装置，至少2.5m高排风竖井，地下车库通风换气不少于6次/h
	满足GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值》中有害物质短时间接触允许浓度值

	
	备用发电机
	SO2、NO2及颗粒物
	至少2.5m竖井排气
	/

	水

污

染

物
	生活污水
	COD

BOD5
氨氮

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SS

动植物油
	餐饮废水经油水分离器处理后与其它生活污水混合进入化粪池，后排入市政管网，最终进入秦汉新城朝阳污水处理厂。
	满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及缺少像执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）

	固

体

废

物
	生活垃圾
	员工、顾客日常
	设加盖垃圾箱，

定期清理（日产日清）

外运填埋
	减量化

资源化

无害化

	
	油水分离器+油烟净化器
	废油脂
	交由有资质单位进行处理
	

	
	餐厨垃圾
	/
	专门公司收集运输
	

	噪

声
	高噪设备（水泵、风机、冷却塔等）选用低噪声设备，采取减振、消声等降噪措施。

	其它
	废水、废气、噪声治理、绿化等，环保投资77万元。

	生态保护措施及预期效果：

本项目的环境问题较少，容易治理，对周围生态环境的影响轻微。



结论与建议

	1、项目概况

陕西省长安旅游酒店集群项目处于西安咸阳国际机场东侧，北临侠农街，南临孝彭街，西临志千路，东临曹参路。项目总用地92.6亩，总建筑面积139025.95m2，其中本项目工程内容主要是新建6#建筑物，建筑面积为48203.18 m2， 1#、2#、3#、5#、7#、8#、9#建筑物为所购地块的固有建筑物，主要对其进行装修，其总建筑面积为116770.42m2。
2、建设项目所在地环境质量现状

（1）环境空气：项目所在地环境空气中常规监测指标SO2、NO2的24小时平均浓度值及1小时平均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM1024小时平均浓度值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，项目所在区域大气环境质量较好。

（2）声环境：项目所在地厂界昼夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，项目所在地声环境质量较好。

（3）生态环境：该区域为城区，呈现城市生态系统特征，土壤使用性质不断变化，自然植被逐渐减少，人工植被不断增多，由于城市的快速发展，天然植被已不复存在，呈现出典型的城市生态环境。 

4、建设项目环境影响分析

工程建成运行后，对环境的影响主要表现在以下几个方面：

（1）水环境影响分析

建设项目主要为生活用水。项目建成运营后，污水排放为生活污水和餐饮废水。根据类比调查，生活污水和餐饮废水混合后污染物浓度为COD436mg/L，BOD5211mg/L，SS384mg/L，氨氮 26mg/L，动植物油30mg/L；餐饮废水经油水分离器处理后与其它生活污水混合进入化粪池，经过处理后，污染物的浓度值为COD349mg/L，BOD5169mg/L，SS191mg/L，氨氮 26mg/L，动植物油30mg/L，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010），排入市政管网，进入秦汉新城朝阳污水处理厂。 
（2）空气环境影响分析

项目拟建设一层地下车库，地下车库建筑面积4508m2，层高为5.4m，地下停车位162个；地面停车库面积为4698m2，地面停车场车位为1177个。据预测，本项目地下停车场负一层每小时换气次数至少为4次，可满足《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）的要求，环境影响较小。
项目餐饮油烟经油烟净化器处理后，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型饮食业单位油烟最高允许排放浓度（2.0mg/m3）限值要求后通过专用管道排放；天然气燃烧废气与餐饮油烟一起经管道排放。
项目在地下车库设置两个备用发电机房，内设2台备用发电机作为备用电源。备用发电机工作时排放的废气，主要污染物为SO2、NOx及烟尘，备用发电机废气经2.5m高排气竖井排放。由于发电机属于备用，平常基本不启动，仅在停电时短时间启动，对周围环境影响较小。

（3）声环境影响分析

项目主要高噪声设备为地下车库排风机、生活给水泵、备用发电机等。本项目高噪声设备均选用低噪声设备，安装在地下设备间内，设置减震基座，设备房墙面及顶板内设消音板。经过对噪声源采取以上方式处理后，大幅度降低了设备运行噪声对外界声环境的影响。

（4）固体废物预测分析

本项目产生的固废主要为生活垃圾、废油脂和餐厨垃圾，在区域内设垃圾桶，由物业公司人员定期收集，集中收集后由环卫部门统一清理卫生填埋，不直接对外排放；废油脂交由有资质单位进行处理；餐厨垃圾由专门人员进行收集运输。
5、项目建设与总体规划的相容性分析

陕西省长安航旅酒店集群项目处于西安咸阳国际机场东侧，北临侠农街，南临孝彭街，西临志千路，东临曹参路，符合西咸新区总体规划。

6、总量控制

本项目使用清洁能源能耗低，污染物产生量少。建议项目有效利用再生水，减少新鲜水消耗，节约水资源。总量控制建议目标：COD：42.8t/a，氨氮：3.20t/a，SO2：0.115t/a，NOX：0.724t/a。
7、环境管理与检查
项目中3#、7#、8#、9#栋楼功能未定，如果要入驻其他企业，必须属于酒店的配套设施，若不符，须另作环评。

8、结论与建议

（1）结论
综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，在认真落实本报告表提出的环境保护措施、要求和建议的前提下，对周围的环境影响是在可以接受的范围之内，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

（2）建议
a、在项目施工期，建设单位对施工单位应加强环保教育。采取有效的防范措施，尽量减少施工扬尘对环境的影响。对施工污水要设沉淀池，尽量回用，对建筑垃圾要及时清理，注意保护现场周围环境；监督有关环保措施的执行情况，对未预见的其它不利因素应及时发现、及时解决。

b、对生活污水化粪池应定期清理，确保净化效果。 

c、建议建设单位要严格落实《陕西省建筑节能条例》，使用环保节能型材料。


	预审意见：

公   章

经办人：  

年   月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                   公   章

经办人：                                              年   月   日

	审批意见：

公    章

经办人：                                        年   月   日

注    释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1     委托书
附件2     土地权属文件
附件3     立项文件

附件4     现状监测报告
附图1     项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）

附图2     四邻关系图
附图3     平面布置图
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1.  大气环境影响专项评价

2.  水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3.  生态影响专项评价

4.  声影响专项评价

5.  土壤影响专项评价

6.  固体废弃物专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




工程回填





回用





声环境





噪声





大气环境





扬尘、废气





建筑废水





基础工程





主体工程





装饰工程





设备工程





工程验收





工程营运





临时化粪池





市政污水管网





生活污水





弃土





建筑垃圾





西安市


建筑垃圾场





图1    项目建设工序流程图





植被破坏


水土流失





绿化、水土保持





西安市建筑


垃圾场


填





沉淀池





淋浴水经过化粪池到市政管网





泳池水进行回用





泳池用水





油水分离器





餐饮废水





市政污水管网





化粪池





生活污水








项目运营





管道排出





油烟净化器





餐饮油烟





与餐饮油烟一起经管道排放





天然气燃烧废气





经排气筒排放





备用发电机废气





物业公司集中处理





生活垃圾





资质单位处理





废油脂





交由专业公司进行清掏





化粪池沉淀物





5097.22





20388.9





25486.12





员工用水





19704.2





78816.6





98520.8





顾客用水





122616.82





113833.42





化粪池





秦汉新城污水处理厂





 2856.27





163033.1





11964.92





未预见水








14821.19





新鲜水





2663.0





 665.8





13225.78





12559.98





游泳区用水








9896.98





 2195.8





8783.4





油水分离器





10979.2





餐饮废水








34

_1234567894.unknown

_1234567898.unknown

_1234567900.unknown

_1234567902.unknown

_1234567903.unknown

_1234567901.unknown

_1234567899.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

_1234567895.unknown

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

